Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ: 
директор школы _________ О.О. Квитко
приказ от 12.01.2017  № 4/1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
МКОУ Смаглеевской СОШ

1. Общие положения
1.1.	Пожарно-техническая комиссия в общеобразовательном учреждении создается в соответствии с правилами пожарной безопасности в Российской Федерации в целях привлечения учащихся, преподавателей, рабочих, служащих к активному участию в работе по проведению профилактических мероприятий по недопущению пожаров и загораний в помещениях и на территории школы.
1.2.	Пожарно-техническая комиссия назначается приказом директора школы в составе председателя, заместителя председателя (из числа администрации) и других лиц по усмотрению администрации.
1.3. В состав ПТК включают работников, деятельность которых связана с контролем за эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, связи, автоматической противопожарной защиты и т.п., а также руководителя ДПД и специалиста по пожарной безопасности службы охраны труда.
1.4. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия должна поддерживать постоянную связь с территориальными органами Государственной противопожарной службы.
2.Основные задачи ПТК
2.1	Выявление пожароопасных нарушений и неисправностей в работе оборудования (установок, компьютеров, бытовой техники, вентиляции и т.д.), установленных в кабинетах, в служебных помещениях, которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений.
2.2	Оказание помощи и содействия добровольной пожарной дружине, лицам, ответственным за пожарную безопасность, в организации и проведении пожарно-профилактической работы, установлении строгого противопожарного режима в помещении и на территории школы
2.3	Проведение	массово-разъяснительной	работы	в	сфере
противопожарной безопасности в МКОУ Смаглеевской СОШ.
2.4	Организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности.
3. Функции ПТК
3.1	Выявление пожароопасных факторов в учебном заведении.
3.2	Оказание помощи лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности, в исследовании пожароопасности помещений, оборудования и коммуникаций, аттестации рабочих мест и оборудования на соответствие пожарной безопасности.
3.3	Проведение совместно с лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, не реже одного раза в квартал пожарно-технических обследований здания, оборудования, механизмов на соответствие их требованиям пожарной безопасности.
3.4	Разработка совместно с администрацией школы мероприятий по профилактике пожаров на территории  учебного заведения, а также оказание организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий.
3.5	Согласование разрабатываемой проектной документации в части
соблюдения в ней требований пожарной безопасности.
3.6	Оказание помощи администрации образовательного учреждения в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные пожарно-технические минимумы, инструктажи.
3.7	Составление	(при участии администрации образовательного учреждения) видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.
3.8.	Оказание    методической    помощи    администрации школы при   разработке   и   пересмотре   инструкций   о мерах противопожарной безопасности.
3.9	Разработка   программы   и   проведение инструктажа   по пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу, педагогами, учащимися и воспитанниками.
3.10.	Согласование проектов документов инструкций о мерах пожарной
безопасности.
3.11.	Методическая помощь по организации инструктажа или пожарно-технического минимума, а также проверки знаний по вопросам противопожарной безопасности сотрудников образовательного учреждения.
3.12.	Организация обеспечения образовательного учреждения правилами, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по пожарной безопасности.
3.13.	Осуществление контроля за:
-	соблюдением    требований    законодательных    и    иных    нормативных правовых актов по пожарной безопасности;
-	правильным содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, системой автоматической пожарной сигнализации;
-	наличием в учебных кабинетах инструкций о мерах пожарной безопасности для учащихся, педагогов, сотрудников согласно перечню профессий, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;
-	эффективностью работы автоматических систем обнаружения и тушения пожара, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, систем оповещения;
-	правильным расходованием средств, выделенных на выполнение мероприятий противопожарной безопасности.
3.14.	Организация хранения документации (актов по проверке противопожарного состояния учреждения, актов по проверке фактов пожаров, планов работы и протоколов комиссии, материалов аттестации сотрудников по пожарной безопасности и др.).
4. Обязанности   ПТК
Пожарно-техническая    комиссия    для    осуществления    поставленных задач обязана:
4.1.	Не реже одного раза в квартал проводить осмотр всех помещений школы с целью выявления нарушений и разрабатывать противопожарные мероприятия по их устранению с указанием конкретных сроков с оформлением результатов в Акте о проверке противопожарного состояния     (Приложение №1).
4.2.	Ставить вопросы о состоянии пожарной безопасности на совещаниях при директоре школы.
4.3.	Разрабатывать и внедрять мероприятия  по пожарной безопасности;
4.4.	Совместно с администрацией школы принимать участие в разработке инструкций по пожарной безопасности.
4.5.	Проводить осмотры противопожарного состояния здания и территории школы, проверять	боеготовность	добровольной пожарной дружины	и выполнение мероприятий, предложенных Государственным пожарным надзором.
4.6.	Проводить пожарно-технические мероприятия с участием специалистов	МЧС по вопросам  пожарной безопасности.
4.7.	Проводить с работниками и учащимися и воспитанниками школы беседы и лекции на противопожарную тему.
4.8.	В	случае	возникновения	на	объекте	пожара, оформляется Акт пожарно-технической комиссии по   проверке   причины пожара (Приложение   №2).
В зависимости от необходимости директор школы может поручить комиссии проведение и других мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности.
5. Права ПТК
5.1.	Все мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к выполнению, утверждаются директором школы и подлежат выполнению в установленные сроки.
5.2.	В любое время суток беспрепятственно осматривать служебные и бытовые помещения школы, знакомиться с документами по пожарной безопасности.
5.3.	Проверять	противопожарный режим в общеобразовательном учреждении и предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
5.4.Запрашивать и получать от администрации школы материалы по вопросам пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима.
5.5.	ПТК не имеет право отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями органов Государственного пожарного надзора.
В тех случаях, когда по мнению комиссии имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, она предоставляет свои предложения руководителю учреждения для решения вопроса с органами Государственного пожарного надзора выдавшими предписание.
5.6. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния учреждения членам ПТК могут предоставляться материальные и моральные поощрения, применяемые в учреждении.

Приложение 1
Утверждаю:
Директор школы
«____» 	 20__г.
АКТ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА

Пожарно-техническая комиссия __________________________	 

(наименование учреждения)
в составе:
председатель комиссии: 	
(должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии: 	
(должность, фамилия, инициалы)
                	
(должность, фамилия, инициалы)
                	
(должность, фамилия, инициалы)
в период с__ по   20   г. провела противопожарное обследование 	
	
(учреждение или структурные подразделения, которые проверялись)
КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА: Нарушения требований правил пожарной безопасности подлежащие устранению:

№ п/п	Мероприятия,предлагаемые для устранинеия нарушений противопожарных требований	Намечаемые сроки устранения нарушений и ответственный исполнитель	Отметка об устранении нарушений	
1	2	3	4	

				

Подписи членов ПТК:   _____________  ______________  
                           _____________  ______________  
                           _____________  ______________  
                           _____________  ______________  
                           _____________  ______________  

"	"	20_ г.

Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных требований

Дата	Номера
невыполненных
противопожарных
мероприятий	Проверяющий должность	Проверяющий подпись	Ознакомлен должность	Ознакомлен подпись	
1	2	3	4	5	6	

						
Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении противопожарных требований (дисциплинарная практика)

Дата	Должность,ФИО привлекаемого к дисциплинарной ответственности	№ приказа(распоряжения) по учреждению	
1	2	3	

			

Приложение 2
Утверждаю:
Директор школы _________ О.О. Квитко
«____» __________ 20__г.

АКТ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА	
	
(наименование учреждения)
Комиссия в составе:
председатель ПТК: 	
(должность, фамилия, инициалы)
Члены ПТК:        	
(должность, фамилия, инициалы)
                  	
(должность, фамилия, инициалы)
                  	
(должность, фамилия, инициалы)
 	
составили   настоящий   Акт   по   результатам   проверки   причины   пожара,
происшедшего "___" 	 20_ г.  
по адресу: 	
	
Проверкой установлено: пожар произошел 	
	
(дается полная характеристика объекта пожара: этажность,
	
материал стен, перекрытий, наличие чердака и подвала;
	
электро-, водо- и теплоснабжение, телефонная сеть, лифт и пр.;
	
расположение очага пожара, наличие в месте наибольших огневых
	
повреждений электроприборов, приборов отопления и наличие
	
протечек; заключения специалистов по возможным источникам
	
зажигания; пути распространения огня и характерные огневые
	
повреждения конструкций, оборудования, мебели, вещей;
	
количество уничтоженных (поврежденных) огнем комнат
	
и площадей; предполагаемый ущерб - прямой и косвенный)
Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной пожара стало(внесение открытого источника зажигания;
	
аварийная работа электропроводки и т.п.)
Виновным в возникновении пожара является 	
нарушивший   требования   ППБ   01-93   (Инструкций  о мерах  пожарной
безопасности, принятой на предприятии) 	
(указать конкретные пункты
	
нарушений)
В   целях   предупреждения   подобных  случаев  пожаров  комиссия
предлагает: 	

	
	
Председатель ПТК: 	
(подпись)
Члены ПТК: 	
(подпись)